## Slide 2
Network Server
Gateway
Kerlink iFemtocell
TTGO T-Beam
Conductivity
Sensor
DO Sensor
Aplication Server

## Slide 3
https://www.youtube.com/watch?v=5CCrpqPZBwY&ab_channel=Techbeast.org

## Slide 4
https://www.chirpstack.io/project/architecture/

## Slide 5
Sensor
OD
Sensor
Cond.
TTGO
Gateway
Network
Server
Aplication
Server
Nodo físico

## Slide 6
TTGO
Sonda OD
Sonda Conductividad
requestGetTemperatureAndDO
responseGetTemperatureAndDO
requestGetTemperatureAndConductivity
responseGetTemperatureAndConductivity
bytesToFloat
bytesToFloat
requestGetTemperatureAndDO
requestGetTemperatureAndDO
requestGetTemperatureAndDO
Average
Repeats 10 times

## Slide 7
Controlador de carga baterías
P+
P-
B+
B-
LM7809
330
330
330
1K
2K
10K
Módulo relé de 2 canales
Tarjeta TTGO TBeam
Conexión Sensores
Regulación 9V
Regulación 5V
TIERRA
12V baterías
9V regulador
5V regulador
MAX485
Divisor de tensión
1N4004
1N4004
-
+
Batería
Panel Solar

## Slide 8
0.22uF
0.1uF
10uF
0.1uF
C1
C2
C3
C4
LM7812
0.22uF
0.1uF
10uF
0.1uF
C5
C6
C7
C8
LM7805

## Slide 12: Justificación de componentes para ambientes marinos y de consumo de energía
RELE

## Slide 13
Se verifica que soporta las temperaturas de 50 °C que es la temperatura máxima que se asume
La expectativa de vida con

## Slide 14
Módulo relé de 2 canales
https://naylampmechatronics.com/drivers/31-modulo-relay-2-canales-5vdc.html
https://robots-argentina.com.ar/didactica/modulos-de-rele-y-arduino-domotica-1/
https://components101.com/switches/5v-dual-channel-relay-module-pinout-features-applications-working-datasheet

## Slide 15
Módulo MAX485
https://naylampmechatronics.com/conversores-ttl/62-conversor-rs485-a-serial-ttl.html
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1487-MAX491.pdf

## Slide 16
Módulo TTGO T-Beam

## Slide 17
Batería
https://rspsupply.com/images/downloads/BB/B/BB%20Battery%20HRC5.5-12/BB%20Battery%20HRC5.5-12%20Spec%20Sheet.pdf

## Slide 18
Solar charge controller
https://lightingequipmentsales.com/10a-12v-24v-pwm-solar-charge-controller.html

## Slide 19
Sensores

## Slide 20
Panel solar

## Slide 21
https://www.inventable.eu/controlar-rele-con-transistor/

## Slide 27
Conexión relé 2 (K2) común (COM) y normal abierto (NO)
Conexión relé 1 (K1) común (COM) y normal abierto (NO)
Conexión entrada de relés (4 cables)

## Slide 28
Conexión sensor 1
Conexión sensor 2
Conexión salida de relés
Conexión entrada de relés
Conexión alimentación de baterías
A
+
B
-
B
A
+
-
Vcc
-
+
COM
COM
NO
NO
K2
K1
ln1
ln2
GND

## Slide 31
LED indicador de alimentación de batería
LED indicador de alimentación de Sensores
LED indicador de alimentación del módulo MAX485

## Slide 35: Qué falta
Anexo Comunicación RS485: revisar y completar el con el código de estabilidad de medida
No sé si aquí o antes en el texto ya se hizo, pero hay que poner en español y definir qué es un Network Server y un Application Server
La sección del Application server